## Sheet1
Question No. | Question_EN | Question_HI | Option_A_EN | Option_A_HI | Option_B_EN | Option_B_HI | Option_C_EN | Option_C_HI | Option_D_EN | Option_D_HI | Correct Answer
1 | Which of the following units is the correct one for the apparent power? | निम्नलिखित में से कौन सी इकाई स्पष्ट शक्ति के लिए सही है? | VA | VA | W | W | VAR | VAR | MW | MW | A
2 | What length of over lapping portion to be provided for straight joint of 19 mm width batten in batten wiring? | बैटिंग वायरिंग में सीधे तौर पर 19 mm चौड़ाई के जोड़ के लिए ओवर लैपिंग भाग की लंबाई कितनी होनी चाहिए? | 12 mm | 12 mm | 25 mm | 25 mm | 30 mm | 30 mm | 40 mm | 40 mm | B
3 | Which type of insulation is used for the heating element of rod type immersion heater? | रॉड प्रकार के विसर्जन हीटर के हीटिंग तत्व के लिए किस प्रकार के इन्सुलेशन का उपयोग किया जाता है? | PVC | PVC | Mineral oxide | खनिज ऑक्साइड | Mica | अभ्रक 1.0 0.00 Max Marks : 100 ALL INDIA TRADE TEST - 2025 FOR CRAFT INSTRUCTOR TRAINING SCHEME - ENTRANCE EXAMS Trade Name: Electrician and Wireman Year: 1st Year Exam Date : Exam Time : Note: 1. Tick the correct option out of four alternatives provided 2. All questions carry equal marks (1 Marks each) 3. There is no negative marking | Porcelain | पोर्सिलेन TRADE THEORY 4 4 What is the normal temperature of the heating element used in the domestic heating appliances? घरेलू ताप उपकरणों में प्रयुक्त हीटिंग तत्व का सामान्य तापमान क्या है? A1 : 550oC to 900oC 550oC to 900oC A2 : 335oC to 635oC 335oC to 635oC A3 : 200oC to 335oC 200oC to 335oC A4 : 100oC to 135oC 100oC to 135oC | B
5 | What is the temperature that a gas filled tungsten filament lamp operates? | वह कौन सा तापमान है जो गैस से भरे टंगस्टन फिलामेंट लैंप का संचालन करता है? | 1035oC | 1035oC | 1200oC | 1200oC | 1500oC | 1500oC | 2700oC | 2700oC | D
6 | Which tool is to be used to mark a long vertical run for installing a cable run on wall? | दीवार पर केबल चलाने के लिए लंबे ऊर्ध्वाधर रन को चिह्नित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाना है? | Water level | पानी का स्तर | Spirit level | रिप्रट स्तर | Folding rule | मोड़नें का नियम | Plumb bob | प्लंव बॉब | D
7 | Which type of insulators are used to take the tension of the conductors terminated at dead ends? | किस प्रकार के इन्सुलेटर का उपयोग मृत सिरों पर समाप्त होने वाले कंडक्टरों के तनाव को लेने के लिए किया जाता है? | Pin insulators | पिन इन्सुलेटर | Shackle insulators | शैक्ल इन्सुलेटर 1.0 0.00 | Suspension insulators | निलंबन इन्सुलेटर | Disc insulators | डिस्क इन्सुलेटर TRADE THEORY 8 8 What should be the minimum value of insulation resistance is needed for the safe operation of a water heater? वॉटर हीटर के सुरक्षित संचालन के लिए इन्सुलेशन प्रतिरोध का न्यूनतम मूल्य कितना होना चाहिए? A1 : 1 Meg ohm 1 Meg ohm A2 : 2 Meg ohm 2 Meg ohm A3 : 0.5 Meg ohm 0.5 Meg ohm A4 : 0.25 ohm 0.25 ohm | B
9 | What is the back ground colour of warning signs in the basic category? | बुनियादी श्रेणी में चेतावनी के संकेतों का पिछला आधार क्या है? | Blue | नीला | White | सफेद | Yellow | पीला | Green | हरा | C
10 | Which is the capacity of secondary cell? | द्वितीयक सेल की क्षमता कौन सी है? | Volt–ampere | Volt–ampere | Kilo–Watt | Kilo–Watt | Watt-hour | Watt-hour | Ampere-hour | Ampere-hour | D
11 | Which of the following units is the correct one for the reactive power? | निम्नलिखित में से कौन सी इकाई प्रतिक्रियाशील शक्ति के लिए सही है? | VA | VA | W | W 1.0 0.00 | VAR | VAR | MW | MW TRADE THEORY 12 12 Which of the following materials is a diamagnetic substance? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक डायनामैग्नेटिक पदार्थ है? A1 : Platinum प्लेटियम A2 : Glass शीशा A3 : Copper तांबा A4 : Aluminium एल्यूमिनियम | C
13 | What is the application of an electrolytic – aluminium capacitor? | एक इलेक्ट्रोलाइटिक . एल्यूमीनियम संधारित्र के आवेदन क्या है? | High frequency circuits | उच्च आवृति सर्किट | RF coupling circuits | आर एफ युग्मन सर्किट | Oscillator circuits | ऑसिलेटर सर्किट | Power supplies and filter circuits | बिजली की आपूर्ति और फिल्टर सर्किट | D
14 | What is the main cause for below 0.5 lagging power factor in 3 phase system? | 3 चरण प्रणाली में 0.5 लैगिंग पावर फैक्टर के नीचे मुख्य कारण क्या है? | Due to fluctuation of voltage | वोल्टेज के उतार चढ़ाव के कारण | True power due to resistive load | प्रतिरोधक भार के कारण शक्ति | Reactive power due to more inductive load | अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियशील शक्ति | Reactive power due to more capacitive load | अधिक कैपेस्टिव लोड के कराण प्रतिक्रियशील शक्ति | C
15 | What is the total capacitance of two capacitors C1 & C2 connected in series? | सीरीज़ में जुड़े दो कैपेसिटर C1 और C2 की कुल क्षमता क्या है? | Less than the smallest capacitance | सबसे छोटे स्पर्श से कम 1.0 0.00 | More than the highest capacitance | उच्चतम स्पर्श से अधिक | Equal to the highest capacitance | उच्चतम स्पर्श के बरावर | Equal to C1 + C2 | C1 + C2 के बराबर TRADE THEORY 16 16 What is the standard rated value of secondary current of a current transformer? वर्तमान ट्रांसफार्मर के द्वितीयक वर्तमान का मानक रेटेड मूल्य क्या है? A1 : 5 Ampere or 10 Ampere 5 Ampere or 10 Ampere A2 : 2.5 Ampere or 5 Ampere 2.5 Ampere or 5 Ampere A3 : 1.5 Ampere or 6 Ampere 1.5 Ampere or 6 Ampere A4 : 1 Ampere or 5 Ampere 1 Ampere or 5 Ampere | A
17 | What is the correct position of instrument having gravity control? | गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण वाले उपकरण की सही स्थिति क्या है? | Vertical using position | उर्ध्वाधर स्थिति का प्रयोग करना | Horizontal using position | क्षैतिज स्थिति का उपयोग करना | Diagonal using position | विकरण स्थिति का उपयोग करना | Any position | किसी भी स्थिति में | A
18 | What is the total capacitance of two equal capacitors 1μF each are connected in series? | दो समाई कैपेसिटर 1μF की कुल समाई क्या प्रत्येक श्रृंखला में जुड़े हुए हैं? | 0.25 μF | 0.25 μF | 0.50 μF | 0.50 μF | 1.00 μF | 1.00 μF | 2.00 μF | 2.00 μF | B
19 | What is the work done if a force of 2 Newton moves the object through a distance of 1 metre? | यदि 1 मीटर की दूरी से 2 न्यूटन का बल वस्तु को स्थानांतरित करता हैए तो क्या कार्य किया जाता है? | 1 Joule | 1 Joule 1.0 0.00 | 2 Joule | 2 Joule | 1 Watt | 1 Watt | 2 Watt | 2 Watt TRADE THEORY 20 20 Which defect in timber is caused due to improper seasoning? अनुचित सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष है? A1 : Knot गांठ A2 : Twisting मोड़ना A3 : Cracking क्रैकिंग A4 : Cupping कपलिंग | B
21 | What width of teak wood batten are commercially available for batten wiring? | बैटन वायरिंग के लिए सागौन की लकड़ी की कौन सी चौड़ाई व्यावसायिक रूप से उपलब्ध है? | 5 mm, 10 mm, 15 mm | 5 mm, 10 mm, 15 mm | 8 mm, 10 mm, 12 mm | 8 mm, 10 mm, 12 mm | 12 mm, 19 mm, 25 mm | 12 mm, 19 mm, 25 mm | 19 mm, 25 mm, 35 mm | 19 mm, 25 mm, 35 mm | C
22 | What will be the minimum thickness of teak wood batten to be used in batten wiring? | बैटन वायरिंग में उपयोग की जाने वाली सागौन की लकड़ी की न्यूनतम मोटाई क्या होगी? | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 19 mm | 19 mm | 25 mm | 25 mm | B
23 | Which maximum value current gives electric shock and leads to death? | कौन सा अधिकतम मान बिजली का झटका देता है जो मृत्यु का कारण बतना है? | 8 mA | 8 mA 1.0 0.00 | 15 mA | 15 mA | 50 mA | 50 mA | 100 mA | 100 mA TRADE THEORY 24 24 What is the accuracy of a try square? एक स्कॉयर वर्ग की सटीकता क्या है? A1 : 0.002 mm per 10 mm length 0.002 mm प्रति 10 mm की लम्बाई A2 : 0.001 mm per 10 mm length 0.001 mm प्रति 10 mm की लम्बाई A3 : 0.010 mm per 10 mm length 0.010 mm प्रति 10 mm की लम्बाई A4 : 0.020 mm per 10 mm length 0.020 mm प्रति 10 mm की लम्बाई | C
25 | How is the negative terminal of a car battery identified? | कार बैटरी के नकारात्मक टर्मिनल की पहचान कैसे की जाती है? | Always connected to chassis | हमेशा चसिस से जुड़ा | Marked in red colour | लाल रंग में अंकित | Thin in size | आकार में पतला | Marked in blue colour | नीले रंग में अंकित | D
26 | Which of the following materials is a paramagnetic substance? | निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अर्धचालक पदार्थ है? | Iron | आयरन | Glass | ग्लास | Aluminium | एल्यूमिनियम | Nickel | निकल | C
27 | What is the permissible wattage of a power sub circuit as per IE rules in domestic wiring? | घरेलू वायरिंग पर रखने में IE नियमों के अनुसार एक बिजली उपसर्किट का अनुमेय वाट क्षमता क्या है? | 3.0 kW | 3.0 kW | 3.9 kW | 3.9 kW | 4.0 kW | 4.0 kW | 4.6 kW | 4.6 kW TRADE THEORY 28 28 What is the rated value of secondary voltage for single phase and 3 phase potential transformer as per IE rule? IE नियम के अनुसार एकल चरण और 3 चरण संभावित ट्रांसफार्मर के लिए द्वितीयक वोल्टेज का रेटेड मूल्य क्या है? A1 : 240 V and 415 V 240 V and 415 V A2 : 230 V and 400 V 230 V and 400 V A3 : 220 V and 380 V 220 V and 380 V A4 : 100 V and 110 V 100 V and 110 V | A
29 | While running a food mixer in the house, there is a lot of interference in the radio and TV. The most likely reason is …. | घर में फूड मिक्सर चलाने के दौरानए रेडियो और टीवी में बहुत हस्तक्षेप होता है। सबसे संभावित कारण है। | phase and neutral are interchanged in the socket | फेज और न्यूट्रल सॉक्ट में जुड़े हुए | the capacitor across the brushes is open | ब्रश भर में सघरित्र खुला है | the capacitor across the brushes is short | ब्रश भर में सघरित्र कम है | there is short circuit in the field winding | क्षेत्र में शॉट सर्किट होता है | D
30 | Which of the following materials is a ferromagnetic substance? | निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है? | Platinum | प्लैटिनम | Aluminium | एल्यूमिनियम | Steel | स्टील | Copper | कॉपर | C
31 | Which place the tree system of wiring is most suitable? | वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त है? | Godown wiring | गोडाउन वायरिंग | Industrial wiring | औद्योगिक तारें | Domestic wiring | घरेलु वायरिंग | Multi storied building | बहु मंजिला इमारत TRADE THEORY 32 32 Which is the height of socket outlets to be fixed from the floor level as per IE rules? IE के नियमों के अनुसार फर्श स्तर से तय किए जाने वाले सॉकेट आउटलेट की ऊंचाई कितनी है? A1 : 150 cm 150 cm A2 : 130 cm 130 cm A3 : 100 cm 100 cm A4 : 60 cm 60 cm | D
33 | Which colour wire is recommended for earth connection as per ISI code? | ISI कोड के अनुसार पृथ्वी कनेक्शन के लिए किस रंग के तार की सिफारिश की जाती है? | Red | लाल | Green | हरा | Black | काला | Blue | नीला | B
34 | What is the minimum internal diameter of a GI or steel pipe used for pipe earthing? | GI या स्टील पाइप के न्यूनतम आंतरिक व्यास का उपयोग पाइप अर्थिंग के लिए क्या किया जाता है? | 12.5 mm | 12.5 mm | 18 mm | 18 mm | 20 mm | 20 mm | 38 mm | 38 mm | D
35 | What is the megger reading in a dead short wiring installation? | 1.0 | 0 MW | 0 MW | 1 MW | 1 MW | 500 MW | 500 MW | Infinity | Infinity TRADE THEORY 36 36 Which classification watt hour meter comes under? कौन सा वर्गीकरण वाट अवर मीटर के अंतर्गत आता है? A1 : Deflecting instrument विक्षेपण संयन्त्र A2 : Indicating instrument संकेत देने वाला यंत्र A3 : Recording instrument रिकॉडिंग साधन A4 : Integrating instrument एकीकृत करने वाला यंत्र | A
37 | Which of the following electric quantities can you measure with a moving coil instrument? | निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत मात्रा आप एक चलीत हुए कुंडल साधन से माप सकते हैं? | DC currents and DC voltages | DC धाराओं और DC वोल्टेज | DC and AC currents | DC और AC धाराओं | AC voltages | AC वोल्टेज | AC currents | AC धाराओं | A
38 | Which instrument is used to measure the ripple voltage? | रिपल वोल्टेज को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? | Multimeter in voltage range | वोल्टेज रेंज में मल्टीमीटर | DC voltmeter | DC वोल्ट मीटर | AC voltmeter | AC वोल्ट मीटर | C.R.O. | C.R.O. | D
39 | Which is the recommended height of the light fittings to be fixed from floor level as per IE rules? | IE के नियमानुसार मंजिल स्तर से तय की जाने वाली प्रकाश फिटिंग की अनुशंसित ऊंचाई क्या है? | 1.30 m | 1.30 m | 2.00 m | 2.00 m | 2.25 m | 2.25 m | 2.5 m | 2.5 m | C
40 | A single range wattmeter is used with instrument transformers. The current transformer has a ratio of 6:1 and the potential | transformer has a ratio of 3:1.What is the multiplying factor? | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 18 | 18 | D
41 | To keep the continuity of serial lamp set circuit even across the fused bulb it is customary to connect a device across each bulb as a | precaution. What is the name of such device? | Thermistor | थर्मामीटर | Sensistors | सैन्सीस्टर | Voltage dependent resistor | वोल्टेज निर्भर अवरोधक | Flasher | फ्लैशर | A
42 | What precaution is to be taken before disconnecting the ammeter from the terminals of the current transformer at working? | काम पर वर्तमान ट्रांसफार्मर के टर्मिनलों से एमीटर को डिस्कनेक्ट करने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए? | Earthing the secondary of CT | CT की सेकेन्डरी वाइडिंग की अर्थिंग | Short-circuiting the terminals of the CT before disconnecting the ammeter | एमीटर को डिस्कोनैक्ट करने से पहले CT के टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट करना | Switching a high resistance shunt between terminals of CT after disconnecting the ammeter | एममीटर को डिस्कोनैक्ट करने के बाद CT के टर्मिनलों के बीच एक उच्च शंट प्रतिरोधक लगाना 1.0 0.00 | Disconnecting primary from supply | आपुर्ति से प्राइमरी वाइडिंग को डिस्कोनैक्ट करना TRADE THEORY 43 43 Which wattage lamps are fitted with edision screw type holder? एडिसन स्क्रू टाइप होल्डर से कौन से वाट्सएप लैंप फिट किए जाते हैं? A1 : Below 100 W 100 वॉट के नीचे A2 : Between 100 to 200W 100 से 200 वॉट के बीच A3 : Between 200 to 300W 200 से 300 वॉट के बीच A4 : Between 300 to 500W 300 से 500 वॉट के बीच | B
44 | Which type of extinguisher must not be used on electrical equipment or installation under fire ? | आग के तहत बिजली के उपकरण या स्थापना पर किस प्रकार का बुझाने का यंत्र का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? | Foam or Liquid | फोम या तरल | Carbon dioxide | कार्बन डाइऑक्साइड | Dry powder | सूखा पाउडर | Vapouring liquid (CTC) | वाष्पित तरल (सी टी सी) | A
45 | Which is not a cause for electric fire? | क्या बिजली के आग का कारण नहीं है? | Wrongly rated fuses | गलत तरीके से रेटिड फयॅूज़ | Loose connection | ढीला संम्बन्ध | Damaged insulation between line and Neutral | लाइन और न्यूट्रल के बीच क्षतिग्रस्त इन्सुलेटर | Phase reversal in 3 phase system | अवस्था उलट में तीन अवस्था प्रणाली | D
46 | What is the first step should be taken to rescue a person who is in contact with live wire? | एक ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए जो लाइव वायर के संपर्क में है? | Call for doctor immediately | डॉक्टर को तुरन्त बुलाना | Pull him away from live wire holding his hand | लाईव वायार सं दूरी खींचना 1.0 0.00 | Isolate him from the live wire | तार से अलग करना | Shift him to Hospital | उसे अस्पताल पहुंचाना TRADE THEORY 47 47 What is the reason, aluminium conductor is larger in cross sectional area than copper for a required current carrying capacity? क्या कारण है, एल्यूमीनियम कंडक्टर एक आवश्यक वर्तमान वहन क्षमता के लिए तांबे की तुलना में क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र में बड़ा है? A1 : Aluminium gets heated up more than copper तांबे से अधिक गर्म A2 : Resistivity of Aluminium is greater than Copper प्रतिरोधक तांबे से अधिक है A3 : Aluminium is mechanically weaker than copper यांत्रिक रूप से तांबे की तुलना में कमजोर A4 : Aluminium is cheaper than Copper एल्यूमिनियम तांबे से सस्ता होता हे | C
48 | What is the reactance of a 2 henry choke coil at 100 Hz supply? | 100 Hz आपूर्ति पर 2 हेनरी चोक कॉइल की प्रतिक्रिया क्या है? | 100 ohm | 100 ohm | 216 ohm | 216 ohm | 718 ohm | 718 ohm | 1256 ohm | 1256 ohm | D
49 | What is the diameter of pilot hole needed for fixing screw? | पेंच को ठीक करने के लिए पायलट छेद का व्यास क्या है? | Diameter of the screw just below its head | नीचे बसे पेच का व्यास | 3 to 4 mm for all screws | सभी स्क्रू के लिए 3 से 4mm | Diameter equal to the gauge of the screw | स्क्रू गेज के बराबर व्यास | Average core diameter of threaded portion | थ्रडैड भाग का औसत मुल्य ब्यास | D
50 | What is the point angle of chisel used for chipping aluminium jobs? | एल्यूमीनियम नौकरियों को छिलने के लिए छेनी का बिंदु कोण क्या है? | 30o | 30o 1.0 0.00 | 45o | 45o | 50o | 50o | 60o | 60o TRADE THEORY 51 51 What is the nature of work for which a flat cold chisel is not suitable? काम की प्रकृति क्या है जिसके लिए एक सपाट ठंडी छेनी उपयुक्त नहीं है? A1 : Remove metal from large flat surfaces बड़ी सतहो से धातु निकालें A2 : For squaring the corners of jobs जॉब के कोनों को चुक्ता करना A3 : Chip excess metal off castings कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाना A4 : Chip off excess metal of welded joints वेल्डिंग जोड़ों से अतिरिक्त धातु को हटाना | A
52 | What are the measurements that can be done from a portable digital multimeter without battery? | बैटरी के बिना पोर्टेबल डिजिटल मल्टीमीटर से क्या माप किए जा सकते हैं? | Both voltage and current measurements | वोल्टेज और धारा माप दोनां | Except resistance, all other measurements | सिवाय प्रतिरोधक के अन्य माप | Only current measurement | केवल धारा का माप | No measurement is possible | कोई माप संभव नही है | D
53 | Which of the electrical instruments have to be connected in the same manner for measurement? | माप के लिए किस विद्युत उपकरण को एक ही तरीके से जोड़ा जाना है? | Frequency meter and P.F. Meter | फ्रिकवेंसी मीटर और P.F.मीटर | Voltmeter and Frequency meter | वोल्टमीटर औैर फ्रिकवेंसी मीटर | Voltmeter and P.F. Meter | वोल्टमीटर औैर P.F. मीटर | Wattmeter and Voltmeter | मल्टी मीटर और वोल्टमीटर | B
54 | What is the application of a potential transformer? | एक संभावित ट्रांसफार्मर का अनुप्रयोग क्या है? | Energy meters to low-voltage lines | कम वोल्टेज लाइन के लिए उर्जा मीटर | Voltmeters to high-voltage lines | उच्च वोल्टेज लाइन के लिए वोल्ट मीटर | Voltmeters to the transformer primary | ट्रांस्फार्मर की प्राथमिक वाइडिंग के लिए वोल्टमीटर | Instruments to bus bar of distribution panel | वितरण पैनल के बस बार के लिए उपकरण TRADE THEORY 55 55 Which is the use of megger? मेगर का उपयोग कौन सा है? A1 : Measure insulation resistance इन्सुलेशन प्रतिरोध का माप A2 : Measure low resistances कम प्रतिरोध का माप A3 : Measure earth resistance of earth electrode अर्थ इलैक्ट्रोड का अर्थ प्रतिरोध का माप A4 : Check continuity of conductor / circuits when power is on बिजली चालु होने पर करंट सर्किट की निरंन्तरता की जांच करना | B
56 | Which one of the following properties does a voltmeter have to make it suitable for measuring voltages in circuits with high | resistance? | The internal resistance of the voltmeter should be as high as possible | आंतरिक वोल्टमीटर को यथासम्भव उच्च प्र्रतिरोध होना चाहिए | The dielectric strength of the voltmeter should be high | वोल्टमीटर की उच्च डाई इलेक्ट्रिक शक्ति होनी चाहिए | The scale of the voltmeter has to be uniformly graduated | समान रुप से वेल्ट मीटर का पैमाना अंकित होना चाहिए | The internal resistance of the voltmeter should be as low as possible | वोल्टमीटर का आन्तरिक प्रतिरोध जितना संम्भव हो उतना कम करना चाहिए | A
57 | What is the specific gravity of electrolyte at fully charged condition? | पूरी तरह से चार्ज की गई स्थिति में इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व क्या है? | 1.150 | 1.150 | 1.200 | 1.200 | 1.250 | 1.250 | 1.300 | 1.300 | C
58 | Which measurement is possible from a 4½ digit multimeter? | 1.0 | 3 digits to measure the value and one digit to indicate the polarity | मूल्य को मापने के लिए 3 अंक और ध्रुवता को इंगित करने के लिए एक अंक | 4 digits to measure the value and half a digit to indicate the condition of the battery | 4 अंक मूल्य को मापने के लिए और बैटरी की स्थिति को इंगित करने के लिए आधा अंक | 5 digits to measure the value | मुल्य को मापने के लिए 5 अंक | 4 digits to measure the value and half a digit to indicate the polarity | मूल्य को मापने के लिए 4 अंक और ध्रुवता को इंगित करने के लिए आधा अंक TRADE THEORY 59 59 Which type of load is connected in the circuit if the power of is 0.8 leading? यदि 0.8 की शक्ति हो तो किस प्रकार का भार सर्किट में जुड़ा होता है? A1 : Pure capacitance शुद्ध सफाई A2 : High inductive and low capacitive reactance उच्च इंडक्टिव और कम संधारित्र प्रतिक्रिया A3 : High resistance and low inductive reactance उच्च प्रतिरोध और कम आभात्मक प्रतिक्रिया A4 : Low inductive reactance and high capacitive reactance कम इंडक्टिव प्रतिक्रिया और उच्च संधारित्र प्रतिक्रिया | C
60 | Which value of the shunt to be added to measure 5A from a 15 mA MC ammeter the coil resistance is 5W? | 15 mA MC एममीटर से कुंडल प्रतिरोध 5A मापने के लिए शंट के किस मान को 5Ω जोड़ा जाना है? | 5 mΩ | 5 mΩ | 15 mΩ | 15 mΩ | 45 mΩ | 45 mΩ | 75 mΩ | 75 mΩ | B
61 | Which ammeter gives accurate reading if the load current is 5A and 10A? | अगर लोड करंट 5A और 10A है तो कौन सा एमीटर सटीक रीडिंग देता है? | 0-10 A | 0-10 A | 0-15 A | 0-15 A | 0- 20 A | 0- 20 A | 0-25 A | 0-25 A | A
62 | In a small work shop a 5 A energy meter is connected through a CT. The meter reader recorded 1000 units for a particular month | but, the meter shows only 25 units. What is the current in primary of CT when a current of 4 A is flowing through the meter ? | 40 Amps | 40 Amps | 160 Amps | 160 Amps | 200 Amps | 200 Amps | 250 Amps | 250 Amps | B
63 | What is the other function of instrument transformer rather than step down the current and voltage of higher values for | measurement? | To decrease the current and voltage to measurable value of 5 A for ammeters and 240V for voltmeter | धारा और वोल्टेज को कम करने के लिए एम्मीटर के लिए 5 एम्पीयर और वेल्टमीटर के लिए 240 वॉट का औसत दर्जे का मुल्य | To isolate the instrument from high current / voltage lines there by reducing the danger to men and equipment | मेन और उपकरणों के लिए खतरे को कम करके वहां उच्च वर्तमान / वोल्टेज लाइनों से साधन को अलग करना | To increase / decrease voltage and current according to variable input | चर इनपुट के अनुसार वोल्टेज और धारा में वृद्धि / कमी करने के लिए | To reduce the size of instruments such that the cost could be minimum | उपकरणें के आकार को कम करना ताकि लागत न्यून्तम हो सके | B
64 | What is the pressure coil rated voltage of a 415V 50Hz AC 3phase 3 element energy meter? | 415V 50Hz AC 3phase 3 तत्व ऊर्जा मीटर का प्रेशर कॉइल रेटेड वोल्टेज क्या है? | 230 Volts | 230 Volts | 240 Volts | 240 Volts | 415 Volts | 415 Volts | 440 Volts | 440 Volts | B
65 | Why LCD display is most commonly used in battery powered digital multimeter? | क्यों एलसीडी डिस्प्ले का उपयोग बैटरी चालित डिजिटल मल्टीमीटर में सबसे अधिक किया जाता है? | Mains power is not available every where | मेन पावर हर जगह उपलब्ध नही है। | It requires only a small amount of power | थोड़ी मात्रा में शक्ति की आवश्यकता | LCD can be read even in dark | स्ब्क् को अंधेरे में भी पढ़ा जा सकता है 1.0 0.00 | LCD has a bright display | स्ब्क् एक चमकदार डिस्प्ले है TRADE THEORY 66 66 What will happen if the grinding machine is rotating in opposite direction? यदि पीसने वाली मशीन विपरीत दिशा में घूम रही है तो क्या होगा? A1 : Grinding operation is not possible ग्राइडिंग ऑपरेशन संम्भव नही है A2 : Sparking while grinding will be more ग्राइडिंग करते समय सपार्किग अधिक होगी A3 : Grinding wheels will be damaged ग्राइडिंग व्हील क्षतिग्रस्त हो जाएंगे A4 : Grinding wheels will become loose and may fly off ग्राइडिंग व्हील ढीले होंगे और निकल सकते हैं | B
67 | Which one of the following is identical in star and delta connection? | निम्नलिखित में से कौन सा स्टार और डेल्टा कनेक्शन में समान है? | Phase displacement between each phase | प्रत्येक फेस के बीच फेस विस्थापन | Equality between line & phase currents | लाइन्स फेस धाराओं के बीच समानता | Equality between line & phase voltage | लाइन्स और फेस वोल्टेज के बीच समानता | Availability of neutral point | न्यूट्रल बिन्दु की उपलब्धता | A
68 | Which is not equal in star or in delta connection of 3 phase motor winding? | 3 चरण मोटर वाइंडिंग के स्टार या डेल्टा कनेक्शन में कौन सा समान नहीं है? | Resistance of each winding | प्रत्येक वाइडिंग का प्रतिरोध | Impedance of each winding | प्रत्येक वाइडिंग की इंपिडैंस | Phase displacement between each winding | प्रत्येक वाइडिंग के बीच फेस विस्थापन | Resistance across the line terminals of each connection | प्रत्येक कन्नेक्शन के लाईन टर्मिनल प्रतिरोध | D
69 | Your are testing an energy meter of 240 Volts, 50 Hz, 5 Amps, 750 Rev/Kwh for its performance with some load. When the disc | rotates 100 revolution in 10 minutes what is the energy supplied? | 7.35 Kwh | 7.35 Kwh | 1.33 Kwh | 1.33 Kwh 1.0 0.00 | 0.133 Kwh | 0.133 Kwh | 0.0133 Kwh | 0.0133 Kwh TRADE THEORY 70 70 Which steps to be taken to operate a motor again if it is thoroughly wet due to heavy rain? यदि भारी बारिश के कारण यह गीला है तो फिर से मोटर चलाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? A1 : Blowing hot air by using air blower एयर व्लोअर के उपयोग से गर्म हवा बहती है A2 : Placing it in an oven इसे ओवन में रखकर A3 : Wiping it dry with a clean cloth एक साफ कपड़े से पोछकर सुखाऐं A4 : Keeping it under a ceiling fan इसे सिंलिग फेन के नीचे रखें | C
71 | What is the effect in a DC generator if the brush tension is excessive? | ब्रश के तनाव की अधिकता होने पर डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव पड़ता है? | Slow down the speed of the machine | मशीन की गति को धीमा करे। | Decrease the output voltage | आऊटपुट वोल्टेज में कमी | Increase the output voltage | आऊटपुट वोल्टेज में वृद्धि | Overheat the commutator and wear out the surface | कम्युटेटर को ओवर हीट करें और सतह की घिसावट करें | D
72 | Which step is to be taken to recondition a badly wornout commutator of a DC generator? | एक DC जनरेटर के खराब पहने हुए कम्यूटेटर की भर्ती के लिए कौन सा कदम उठाया जाना है? | Replace the armature | आर्मिचर को बदले | Replace the commutator | कम्युटेटर को बदले | Turn the commutator on a lathe | एक खराद पर कम्युटेटर की टर्निंग करें | Clean the commutator with CTC | CTC से कम्युटेटर को साफ करें | C
73 | What is the reason if a DC shunt generator supplied 220V to a lighting load, suddenly reduced to 8 volt? | क्या कारण है अगर एक डीसी शंट जनरेटर ने प्रकाश लोड करने के लिए 220V की आपूर्ति कीए अचानक 8 वोल्ट तक कम हो गई? | Short in armature circuit | अर्मिचर सर्किट में शॉर्ट सर्किट | Open pigtail in brush | ब्रश में ओपन पिगटेल 1.0 0.00 | Open in armature circuit | खुला आर्मिचर सर्किट | Open field circuit | खुला फिल्ड सर्किट TRADE THEORY 74 74 According to IS recommendations, the switches should not be fixed at a height lower than a certain height from floor level. What is the minimum height? IS की सिफारिशों के अनुसार, स्विच को मंजिल स्तर से एक निश्चित ऊंचाई से कम ऊंचाई पर तय नहीं किया जाना चाहिए। न्यूनतम ऊंचाई क्या है? A1 : | D
75 | Two incandescent lamps of 125 V / 40 W and 125 V / 100 W are connected in series to a supply voltage of 230 V. What happens due | to this connection? | The drop across the 100W lamp will be higher than its rated voltage, therefore it will fuse | 100 वॉट के लैम्प में वोल्टेज ड्राप अपने रेटेड वोल्टेज से अधिक होगा, जिसके कारण यह फ्यूज होगा | The lamps will be fused immediately because they are rated for 125 V | लैम्प एकदम से फ्यूज़ हो जाएगा क्योंकि उन्हे 125 वोल्टेज के लिए रेट किया गया है | The drop across the 40W lamp will be higher than its rated voltage, therefore it will fuse | 40 वॉट के लैम्प में वोल्टेज ड्राप अपने रेटेड वोल्टेज से अधिक होगा, जिसके कारण यह फ्यूज होगा | The 100 W lamp draws higher current, therefore the 40W lamp will be fused | 100 वॉट का लैम्प अधिक करंट खीचता है। इसलिए 40 वॉट का लैम्प को फ्यूज़ होगा | C
76 | What is the value of 135 times 247 ? | 135 × 247 का मान क्‍या है? | 33345 | 33345 | 34345 | 34345 | 35345 | 35345 | 36345 | 36345 | A
77 | What is the value of 30% of 600 + 70% of 400? | 600 का 30% + 400 का 70% का मान बताइये? | 360 | 360 1.0 0.00 | 460 | 460 | 560 | 560 | 660 | 660 NUMERICAL ABILITY AND REASONING 78 78 What is the value of X, if 966/x = 193.2 ? अगर 966/x = 193.2 तो X का मान बताइये: A1 : 7 7 A2 : 6 6 A3 : 5 5 A4 : 4 4 | B
79 | What is the value of 378÷ 7/ 0.7 ? | 378 ÷ 7 / 0.7 का मान बताइये: | 71.14 | 71.14 | 73.14 | 73.14 | 75.14 | 75.14 | 77.14 | 77.14 | D
80 | What is the value of √1521 + 31? | √1521 + 31 का मान बताइये: | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | C
81 | What is the value of 15% of 550 + 45% of 440? | 550 का 15%+ 440 का 45 % का मान क्‍या है? | 280.5 | 280.5 1.0 0.00 | 282.5 | 282.5 | 284.5 | 284.5 | 286.5 | 286.5 NUMERICAL ABILITY AND REASONING 82 82 What is shafi income, If he spends 60% of salary for his family, 15% for his children, 15% for other expenses and remaining amount of a Rs 6,000 is saved? अगर सफी अपनी तनख्‍वाह का 60% अपने परिवार पर, 15% अपने बच्‍चों पर, 15% दूसरे खर्चों पर तथा शेष बचे 6,000/- रु बचत करता है तो उसकी कुल तनख्‍वाह बताइये : A1 : Rs 55,000 55,000 रु. A2 : Rs 60,000 60,000 रु. A3 : Rs 65,000 65,000 रु. A4 : Rs 70,000 70,000 रु. | A
83 | What is the value of (3m + 5n) - (5m - 6n)? | (3m + 5n) - (5m - 6n) का मान क्या है? | 2m - 11n | 2m - 11n | 2m + 11n | 2m + 11n | -2m + 11n | -2m + 11n | -2m - 11n | -2m - 11n | C
84 | What is the area of rectangle in cm2, If breadth of the rectangle is 7 cm and length is twice the breadth of the rectangle? | अगर किसी आयत की चौड़ाई 7 cm तथा लम्‍बाई, चौड़ाई की दोगुनी है तो आयत का क्षेत्रफल cm2 बताइये? | 96 cm2 | 96 cm2 | 97 cm2 | 97 cm2 | 98 cm2 | 98 cm2 | 99 cm2 | 99 cm2 | C
85 | How much 8 turners earn, If 6 turners earn Rs 300? | अगर 6 टर्नर 300 रु. कमाते हैं तो 8 टर्नर कितना कमाएंगें: | Rs 325 | 325 रु. | Rs 350 | 350 रु. | Rs 400 | 400 रु. | Rs 450 | 450 रु. NUMERICAL ABILITY AND REASONING 86 86 How long will 6 similar pumps take to fill this tank,If 3 pumps take 27 minutes to fill up a tank? अगर 3 पम्‍प एक टैंक को भरने में 27 मिनट लेते हैं तो 6 पम्‍प उसी टैंक को भरने में कितना समय लेगें: A1 : 9 minutes 9 मिनट A2 : 12 minutes 12 मिनट A3 : 15 minutes 15 मिनट A4 : 18 minutes 18 मिनट | C
87 | What is the value of 3x (4x -2y +5)? | 3x (4x -2y +5) का मान क्या है? | 12x2 + 6xy -15x | 12x2 + 6xy -15x | 12x2 - 6xy + 15x | 12x2 - 6xy + 15x | -12x2 - 6xy - 15x | -12x2 - 6xy - 15x | -12x2 + 6xy + 15x | -12x2 + 6xy + 15x | B
88 | How much amount would each person get, If an amount of Rs. 61,020 is distributed equally amongst 45 persons? | अगर 61,020 रु. 45 लोगों में बराबर बांटे जाएं तो प्रत्‍येक को कितने रु. मिलेंगे: | Rs. 1156 | 1156 रु. | Rs. 1256 | 1256 रु. | Rs. 1356 | 1356 रु. | Rs. 1456 | 1456 रु. | C
89 | How many Kgs of tea powder will it require for 30 days, If a tea shop requires 45 Kgs of tea powder for 15 days? | यदि किसी चाय की दुकान को 15 दिनों के लिए 45 kgs चाय की पाउडर की जरूरत है तो उस दुकान को 30 दिनों के लिए कितना पाउडर | 75 Kg | 75 कि.ग्रा. | 80 Kg | 80 कि.ग्रा. | 85 Kg | 85 कि.ग्रा. | 90 Kg | 90 कि.ग्रा. | D
90 | How much did he sell the motor bike, If Mr.Sathish bought a motor bike for Rs 45,400 and then sold it at a loss of 15% ? | सतीश ने एक बाइक 45,400 रु. में खरीदी तथा उसको 15% हानि पर बेच दिया । बाईक का विक्रय मूल्‍य बताइये : | Rs. 38,290 | 38,290 रु. | Rs. 38,390 | 38,390 रु. | Rs. 38,490 | 38,490 रु. | Rs. 38,590 | 38,590 रु. | D
91 | How many days will be taken to assemble 48 machines, If a mechanic assembles 8 machines in 2 days? | यदि एक मेकैनिक 2 दिन में 8 मशीन की असैम्‍बली कर लेता है तो 48 मशीनों की असैम्‍बली करने में कितने दिन लगेंगे? | 10 days | 10 दिन | 12 days | 12 दिन | 14 days | 14 दिन | 16 days | 16 दिन | B
92 | What is the side of square in cm, If the area of square is 961 cm2? | यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 961 cm2 है तो वर्ग की भुजा cm बताइये? | 30 cm | 30 cm | 31 cm | 31 cm | 32 cm | 32 cm | 33 cm | 33 cm | B
93 | What is the length of rectangle, If the perimeter of rectangle is 248 mm and breadth is 50 mm? | यदि किसी आयत का परिमाप 248 mm और चौड़ाई 50 mm है तो आयत की लम्‍बाई बताइये : | 70 mm | 70 mm | 72 mm | 72 mm | 74 mm | 74 mm | 76 mm | 76 mm | C
94 | In how many years the sum of Rs.6000 amounts to Rs 6960 at the rate of 8% per annum? | 6000 रु. को 8% वार्षिक दर से 6960 रु. बनने में कितना समय लगेगा? | 1 year | 1 वर्ष | 2 years | 2 वर्ष | 3 years | 3 वर्ष | 4 years | 4 वर्ष | B
95 | What is the principal that earns Rs 300 as simple interest in 2½ years at 10% per annum? | कितने मूलधन का 2½ वर्ष में 10% वार्षिक दर से ब्‍याज 300 रु. होगा? | Rs. 1000 | 1000 रु. | Rs. 1100 | 1100 रु. | Rs. 1200 | 1200 रु. | Rs. 1300 | 1300 रु. | C
96 | Which direction Mr.Basha facing now, If he walked 10 m towards east took a right turn and walked 15 m and again he took a right | turn and walked 25 m? | South | दक्षिण | North | उत्‍तर | South - West | दक्षिण-पश्चिम 1.0 0.00 | West | पश्चिम NUMERICAL ABILITY AND REASONING 97 97 What price it should be sold to get profit of 10%, If a plot is sold for Rs 19,600 with a loss of 10%? यदि एक प्‍लॉट को 10% हानि पर 19,600 रु. में बेचा गया है तो 10% लाभ प्राप्‍त करने के लिए कितने मूल्‍य पर बेचा जाना चाहिए : A1 : Rs. 24,200 24,200 रु. A2 : Rs. 24,400 24,400रु. A3 : Rs. 24,600 24,600 रु. A4 : Rs. 24,800 24,800 रु. | D
98 | What is the value for 75a – (-20a)? | 75a – (-20a) का मान बताइये? | - 95 a | - 95 a | 95 a | 95 a | - 105 a | - 105 a | 105 a | 105 a | B
99 | What is the value of 15 m3 n4 / 5 mn? | 15 m3 n4 / 5 का मान बताइये? | 3 m2 n3 | 3 m2 n3 | 3 m n2 | 3 m n2 | 3 m4 n5 | 3 m4 n5 | 3 m2 n5 | 3 m2 n5 | A
100 | What is the value of Y, If 13y2+ 9 = 1062? | Y का मान बताइये, यदि 13y2 + 9 = 1062? | 8 | 8 | 9 | 9 1.0 0.00 | 10 | 10 | 11 | 11 S.No. Correct Answer Key S.No. Correct Answer Key 1 A1 51 A2 2 A2 52 A4 3 A2 53 A2 4 A1 54 A2 5 A4 55 A1 6 A4 56 A1 7 A2 57 A3 8 A1 58 A3 9 A3 59 A4 10 A4 60 A2 11 A3 61 A1 12 A2 62 A2 13 A4 63 A2 14 A3 64 A2 15 A1 65 A2 16 A4 66 A4 17 A1 67 A1 18 A2 68 A4 19 A2 69 A3 20 A4 70 A1 21 A3 71 A4 22 A2 72 A3 23 A3 73 A4 24 A1 74 A2 25 A4 75 A3 26 A3 76 A1 27 A1 77 A2 28 A4 78 A3 29 A4 79 A4 30 A3 80 A3 31 A4 81 A1 32 A2 82 A2 33 A2 83 A3 34 A4 84 A3 35 A1 85 A3 36 A4 86 A1 37 A1 87 A2 38 A4 88 A3 39 A3 89 A4 40 A4 90 A4 41 A1 91 A2 42 A2 92 A2 43 A3 93 A3 44 A1 94 A2 45 A4 95 A3 46 A3 96 A4 47 A2 97 A1 48 A4 98 A2 49 A4 99 A1 50 A1 100 A2 Electrician and Wireman | B